供配电与照明工程    课程教学大纲

| 课程编码 | XD26010006 | 课程类别 |  | 专业限选 |  |  | 课程负责人 |  | 阎俏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 供配电与照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 英文名称 | Power Supply and Lighting Engineering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学分 | 4 |  | 总学时 |  | 讲课 | 实验 |  | 上机 |  | 实践 |
| 执行学期 | 第五学期 |  | 68 |  | 60 | 8 |  | 0 |  | 0 |
| 考核方式 | 过程考核（平时作业、单元测试、实验）、期末考试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生对象 | 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化专业大三学生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 | 电机学/电机与拖动、电力系统基础/电力工程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续课程 | 电气控制与PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 课程的性质、任务和目标

1. 课程性质

本课程是电气工程及其自动化专业的限选课以及建筑电气与智能化专业的必修课。主要介绍掌握20kV及以下用户供配电系统及室内照明工程的设计、运行、维护和检修所必需的基础理论和基本知识，为学生从事相关工作奠定基础。

- 课程任务

掌握用户供配电系统及建筑照明工程的基本知识、基本理论和基本方法，具有表达、辨析与解决供配电工程与建筑照明工程复杂工程问题的能力，使之成为电气行业高级专业人才。根据课程特点，将德育与教学内容有机融合，使学生在学习中受到有益的启示与熏陶。

- 课程目标

课程目标1：能够掌握供配电系统和电气照明工程的计算与分析方法，并对建筑及工厂等用户的变电、配电、用电以及照明相关的复杂工程问题进行分析和求解，并获得有效结论。

课程目标2：理解供配电系统和照明工程的基本概念，具备对用户供配电系统一次部分和建筑物照明系统进行设计和设备选型的能力，并在设计方案及工程应用中考虑社会、健康、安全及环境等要素。

课程目标3：在供配电工程和照明工程中贯穿环境和发展的理念，注重电气节能、环境保护和可持续发展，具备基本的工程素养和判别工程伦理冲突的能力。

课程目标与毕业要求的对应关系如表1所示。

表1 课程目标与毕业要求的对应关系

| 毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
| --- | --- | --- |
| 2.问题分析 | 2.4掌握应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，运用现代检索工具，借助文献研究分析影响过程的各种因素，对解决方案进行分析验证，获得有效结论。 | 课程目标1 |
| 3.设计/开发解决方案 | 3.4解决方案设计中，能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等影响。 | 课程目标2 |
| 7.环境与可持续发展 | 7.2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考建筑电气与其他电气工程相关领域电气工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 课程目标3 |

- 二、课程教学内容的基本要求、重点和难点及学时分配

1．供配电系统的基础知识（6学时）

基本要求

（1）明确本课程研究的对象和内容，以及在培养高级工程技术人才全局中的地位、任务和作用，对建筑电气学科的发展趋势有所了解。

（2）掌握用户供配电系统的概念及基本要求；掌握低压配电系统的接地型式及各系统的特点与适用场合。

（3）理解典型供配电系统的组成和电能输送过程。

重点和难点

重点是低压配电系统的接地型式。难点是低压配电系统不同接地型式的特点。

教学方法

（1）线上预习+课堂讲授：课前通过线上平台发布预习资料（微课视频、课件、规范条文），引导学生提前了解供配电系统的基本概念和低压配电系统接地型式-；课堂重点讲授核心知识点，厘清TN、TT、IT各系统的特点与区别。

（2）翻转课堂+案例讨论：围绕“某住宅小区应采用哪种低压配电系统接地型式”等工程案例，组织学生分组讨论，由学生讲解不同接地型式的适用场景，教师点评总结。

（3）对比分析法：通过表格、图示对比TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT系统的接线方式、安全性和经济性，强化学生对不同接地型式特点的理解。

- 供配电系统的负荷计算（8学时）

基本要求

- 掌握电力负荷分级及各级负荷对供电电源的要求。

- 掌握用需要系数法计算三相用电设备组的计算负荷。

- （3）理解单相用电设备组计算负荷的确定。

（4）理解无功补偿的意义；掌握无功补偿容量的计算，并联电容器的接线方式及装设位置。

（4）掌握变压器的选择，了解供配电系统的损耗。

重点和难点

重点是各级电力负荷对供电电源的要求、需要系数法确定计算负荷、无功补偿容量的计算以及变压器的选择。难点是确定无功补偿容量。

教学方法

（1）案例教学法：以某实际建筑或工厂的供配电系统设计为案例，贯穿负荷计算全过程---从设备功率统计、需要系数选取到计算负荷确定、无功补偿容量计算和变压器选型。

（2）讲练结合法：每讲授一个计算知识点（如需要系数法、无功补偿容量计算），立即安排随堂练习，及时巩固，发现共性问题集中讲解。

- 短路电流计算（4学时）

基本要求

- 掌握低压电网三相短路电流和单相短路电流的计算。

- 掌握短路电流的电动效应和热效应。

重点和难点

重点是短路电流的电动效应和热效应。难点是低压电网单相短路电流的计算。

教学方法

（1）问题导向法：以“为什么要计算短路电流”设问引入，从短路故障的危害出发，引导学生理解短路电流计算的工程意义，再逐步讲授计算方法。

（2）对比教学法：对比三相短路与单相短路的计算异同，帮助学生区分不同短路类型的计算要点和工程应用场景。

- 导体与设备选择（14学时）

基本要求

- 熟悉电力线路的结构及敷设方式，了解电缆的阻燃和耐火特性，能看懂导线电缆的规格标注。

- 掌握按发热条件、经济电流密度、短路热稳定、电压损失等条件选择或校验导体截面。

- 掌握电气设备选择的一般原则。

- 掌握高压一次设备、互感器以及低压电气设备的选择和校验要求。

重点和难点

重点是导线截面的选择以及高压断路器的选择。难点是低压断路器的原理及保护特性整定。

教学方法

（1）实物展示与现场教学：展示断路器、互感器、电缆等实物或模型，结合设备铭牌参数讲解选型要点；条件允许时可组织到校内变配电所或企业现场参观教学。

（2）对比分析法：对比高压断路器与低压断路器的结构差异、选择原则和整定方法，重点讲清低压断路器保护特性整定的原理与步骤。

- 变配电所的一次接线（4学时）

基本要求

- 了解20kV及以下变配电所所址选择的基本要求及变配电所布置.

- 掌握配电干线的结线方式，能够绘制建筑竖向配电干线系统图。

- 熟悉变配电所中电气主接线的特点；掌握20kV变电所高低压配电系统图的绘制要点。

重点和难点

重点是高低压配电系统图和配电干线系统图的绘制。难点是变配电所的布置。

教学方法

（1）工程图纸教学法：以实际工程的高低压配电系统图和竖向配电干线系统图为教学载体，讲解电气主接线形式、绘图要点和识图方法。

（2）案例教学+设计练习：给定建筑条件（层数、面积、负荷等级），要求学生绘制竖向配电干线系统简图，并进行点评与优化。

- 电气照明（16学时）

基本要求

- 了解光的基本概念；常用的光度量含义与应用。

- 熟悉常用照明电光源的光电参数；掌握常用照明电光源的选用方法和原则。

- 了解照明灯具的种类及特性，掌握灯具的选用方法和布置原则。

- 掌握利用系数法和单位功率发计算建筑室内平均照度。

- 了解照明的方式和种类；照明的质量评价指标。

- 了解应急照明的种类，消防应急照明系统的原理及组成。

重点和难点

重点是照明光源的光电参数以及采用利用系数法计算平均照度。难点是消防应急照明的原理。

教学方法

（1）对比教学法：通过对比白炽灯、荧光灯、LED灯等常用电光源的光电参数（光效、寿命、色温、显色指数），帮助学生掌握选用原则。

（2）案例教学+计算实训：以教室、办公室等典型建筑空间为案例，指导学生运用利用系数法和单位功率法完成平均照度计算，并与国家标准规定的照度标准值进行对比分析。

（3）实地调研法：组织学生对校园建筑（教室、图书馆、宿舍等）的照明系统进行实地调研，记录光源类型、灯具布置、照明质量等，结合课堂知识进行分析评价。

（4）系统演示法：利用消防应急照明系统图或仿真软件，演示消防应急照明系统的组成、工作原理和控制逻辑，帮助学生理解这一教学难点。

- 电气安全（8学时）

基本要求

- 了解雷电的产生过程，过电压的形式；

- 了解建筑防雷的分离，熟悉常用的防雷设备和防雷措施；掌握电涌保护器的原理、特性及选择；

- 了解接地的相关概念，掌握等电位联结的作用。

重点和难点

重点是电涌保护器的及选择，难点是建筑物的防雷措施及等电位联结的作用。

教学方法

（1）问题导向+案例分析法：以雷电灾害、电击事故等真实案例引入，分析过电压的产生机理、防雷措施的必要性，再系统讲授建筑防雷分类、防雷设备和等电位联结等知识点。

（2）对比教学法：对比电涌保护器（SPD）不同类型的技术参数和适用场合，帮助学生掌握SPD的选择方法。

表 2 课程教学内容与课程目标的对应关系

| 课程目标 | 课程教学内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 教学内容1：供配电系统的基础知识 | 6 |
|  | 教学内容2：负荷计算与无功补偿 | 8 |
|  | 教学内容3：短路电流计算 | 4 |
| 课程目标2 | 教学内容4：导体与设备选择 | 14 |
|  | 教学内容5：变配电所的一次接线 | 4 |
|  | 教学内容6：电气照明 | 16 |
| 课程目标3 | 教学内容7：电气安全 | 8 |
|  | 教学内容8：实验 | 8 |

- 三、建议教材与学习资源

建议教材：

[1] 刘义艳.建筑供配电与照明技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2024.

学习资源：

[1] 王晓丽. 建筑供配电与照明[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2020.

[2] 莫岳平，翁双安. 供配电工程[M]. 北京：机械工业出版社，2021

[3] 谢秀颖. 电气照明技术（第二版），北京：中国电力出版社，2018.09

[4]在线课程资源：建筑供配电—智慧树网 (zhihuishu.com)

照明工程—智慧树网 (zhihuishu.com)

- 四、考核形式与成绩构成

1. 成绩构成

课程成绩由两部分组成：过程考核成绩（50%）+期末考试成绩（50%）。

- 过程考核内容和形式

过程考核分为作业成绩（20%）、单元测试成绩（20%）、实验成绩（10%）。

平时作业共4次，每次计100分，4次取平均值即为作业成绩，占考核成绩的25%。

依据各教学内容对课程目标的支撑情况，结合平时作业的形式和内容，确定平时作业对各个课程目标的支撑情况，如表3所示。

表3平时作业与课程目标对应关系

| 课程目标 | 教学内容 | 平时作业内容 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 教学内容2 | 作业1：负荷计算和无功补偿 | 25 |
|  | 教学内容3 | 作业2：短路电流计算 | 25 |
| 课程目标2 | 教学内容4 | 作业3：电气设备和导线选择与整定 | 25 |
|  | 教学内容6 | 作业4：平均照度的计算 | 25 |

平时作业的评分标准如表4所示。

表4平时作业评分标准

| 课程目标 | 分数等级 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 （作业1、2） | 优 90-100 | 利用需要系数法正确计算用户供配电系统的计算负荷；正确计算供配电系统的无功补偿容量；正确计算低压配电系统的三相和单相短路电流；步骤合理，表达规范，完全理解分析方法的思路和要点，能够得到有效结论。 |
|  | 良 80-89 | 利用需要系数法较为正确地计算用户供配电系统的计算负荷；较为正确地计算供配电系统的无功补偿容量；较为正确计算低压配电系统的三相和单相短路电流；步骤基本合理，表达比较规范，存在细节错误，基本能够理解分析方法的思路和要点，结论有效可行。 |
|  | 中/及格 60-79 | 能够部分掌握需要系数法确定用户供配电系统的计算负荷的基本步骤；基本能够计算供配电系统的无功补偿容量以及计算低压配电系统的三相和单相短路电流；但步骤存在混乱之处，表达基本规范，大概能够理解分析方法的思路和要点，结论存在错误。 |
|  | 差 0-59 | 未能掌握用需要系数法确定用户供配电系统的计算负荷的基本步骤；无法正确计算供配电系统的无功补偿容量；步骤混乱，表达欠缺规范，结论存在重大错误。 |
| 课程目标2 （作业3） | 优 90-100 | 能够正确选择和校验高压电气设备；掌握用发热条件、电压损失、短路热稳定度选择和校验导线的基本方法；掌握低压断路器的选择与整定方法。方案选型正确合理，全面考虑了环境、安全等综合因素；步骤合理，表达规范，充分遵守并理解工程标准和规范的要求，结论正确。 |
|  | 良 80-89 | 能够较为正确选择和校验高压电气设备；基本掌握选择和校验导线的基本方法以及低压断路器的选择与整定方法。方案选型基本正确合理，考虑了环境、安全等因素，但不全面；表达比较规范，结论基本正确，但存在细节错误。 |
|  | 中/及格 60-79 | 能够大概理解选择、校验高低压电气设备以及导线的基本思路和方法；方案选型基本合理，环境、安全等因素考虑欠缺；表达规范性一般，步骤存在混乱之处，对工程标准和规范的理解不够透彻，结论存在错误。 |
|  | 差 0-59 | 未能掌握选择、校验高低压电气设备以及导线的基本思路和方法；方案选型存在重大错误，未考虑环境、安全等综合因素；表达规范性较差，未理解并遵守工程标准和规范的要求。 |
| 课程目标3 （作业4） | 优 90-100 | 能够采用利用系数法正确布置室内灯具计算平均照度；站在环境保护和可持续发展的角度在光源和灯具选型及方案设计时能考虑工程实践的可持续性。方案正确合理，表达规范，充分遵守并理解工程标准和规范的要求，结论正确。 |
|  | 良 80-89 | 能够较为正确地计算室内平均照度；选择光源和灯具能从环境保护和可持续发展的角度综合考虑。方案基本正确，表达较为规范，结论正确，不排除有细节错误。 |
|  | 中/及格 60-79 | 能够基本掌握计算室内平均照度的方法；选择光源和灯具时能从环境保护和可持续发展的部分角度考虑，欠缺全面性。方案基本正确，表达规范性一般，结论存在部分错误。 |
|  | 差 0-59 | 未掌握计算室内平均照度的方法；未站在环境保护和可持续发展的角度考虑问题。方案存在重大错误，表达规范性很差。 |

随堂测试考查学生对基础知识、基本方法的掌握程度，采用选择题和判断题等方式，共3次，每次按100分计，占课程考核成绩的20%。依据各教学内容对课程目标的支撑情况，结合随堂测试的形式和内容，确定随堂测试对课程目标的支撑情况如表5所示。

表5随堂测试与课程目标的对应关系

| 课程目标 | 教学内容 | 随堂测试内容 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 教学内容2 | 测试1：供配电系统的基础知识 | 30 |
| 课程目标1 | 教学内容3 | 测试2：负荷计算和无功补偿 | 30 |
| 课程目标2 | 教学内容4 | 测试3：导线和电气设备选择 | 40 |

实验共3次，每次计100分，3次实验取平均值即为实验成绩，占课程考核成绩的15%。实验内容及其对各课程目标的支撑情况，如表6所示。

表6实验与课程目标对应关系

| 教学目标 | 教学内容 | 实验内容 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标3 | 教学内容5 | 实验1：低压配电柜的认知和操作 | 25 |
|  | 教学内容4 | 实验2：低压断路器的保护配合实验 | 25 |
|  | 教学内容5 | 实验3：建筑变配电所设备布置图的设计 | 25 |
|  | 教学内容6 | 实验4：建筑照明DIALUX软件仿真模拟 | 25 |

实验支撑的课程目标及评分标准，如表7所示。实验报告应独立完成，只有完成实际操作后的实验报告才有效，若只有实验报告但无实际操作，则实验报告成绩为0分。

表7实验评分标准

| 课程目标 | 分数等级 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标4（实验1~4） | 优 90-100 | 能够完全掌握实验的基本原理，独立开展实验，操作规范，工具使用熟练，全面正确地分析记录实验结果，包括：熟练掌握变配电所的倒闸操作顺序；低压断路器的三段保护配合；变配电所设备布置正确；利用仿真软件对建筑照明进行3D建模并分析仿真结果，实验报告撰写规范、结论正确。 |
|  | 良 80-89 | 能够掌握实验的大部分原理，在老师的提示下可较为独立开展实验，比较全面正确地分析记录实验结果，包括：基本掌握变配电所的倒闸操作顺序；低压断路器的三段保护配合；变配电所设备布置大部分正确；利用仿真软件对建筑照明进行3D建模并分析仿真结果，实验报告撰写比较规范、结论大部分正确。 |
|  | 中/及格 60-79 | 能够部分掌握实验的基本原理，能在老师的帮助下开展实验，但在操作上存在部分问题，可以分析记录实验结果，实验报告撰写规范性一般、结论存在错误。 |
|  | 差 0-59 | 无法理解老师的指导，无法正确的开展试验，不能完成实验报告的撰写。抄袭他人实验报告，实验成绩以0分计。 |

3. 期末考试的形式和内容

期末考试采用闭卷笔试，满分100分，占课程成绩的50%。期末考试内容与教学内容、课程目标的对应情况，如表8所示。

表8 期末考试与课程目标对应关系

| 课程目标 | 教学内容 | 期末考试内容 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 教学内容1 | 供配电系统的基础知识 | 10 |
|  | 教学内容2 | 负荷计算与无功补偿 | 20 |
|  | 教学内容3 | 短路电流计算 | 10 |
| 课程目标2 | 教学内容4 | 导体与设备选择 | 20 |
|  | 教学内容5 | 变配电所的一次接线 | 10 |
|  | 教学内容6 | 电气照明 | 20 |
| 课程目标3 | 教学内容7 | 电气安全 | 10 |

期末考试支撑课程目标的评分标准见各学年教学存档材料：试卷答案与评分标准。

根据课程目标和考核内容对应关系和课程考核成绩构成，确定课程目标达成情况评价的成绩比例，如表9所示。

表9 课程目标达成情况评价的成绩比例

| 毕业要求指标点 | 课程目标 | 考核与评价方式及成绩评价比例(%) |  |  |  | 总比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平时作业 | 随堂测试 | 实验 | 期末考试 |  |
| 2.4（H） | 课程目标1 | 10 | 12 |  | 20 | 42 |
| 3.4（H） | 课程目标2 | 10 | 8 |  | 25 | 43 |
| 7.2（M） | 课程目标3 |  |  | 10 | 5 | 15 |
| 合计 |  | 20 | 20 | 10 | 50 | 100 |

- 五、有关说明（可选）

无

- 六、课程建设与改革摘要

本课程以《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》等国家政策为指引，紧扣学校第四次党代会精神与“一三九”战略部署，锚定高水平应用研究型大学建设目标。主动对接国家战略与产业变革需求，深化产教融合、科教融汇、国际融通，系统推进新工科、新文科建设，以数智赋能驱动人才培养模式创新，积极应对人工智能时代高等教育改革新挑战。

（1）立德树人原则：课程教学过程中注重浸润式德育教育。第三章学习高低压电气设备时从电气设备的种类入手进一步介绍我国从改革开放以来电气领域获得的优秀成果和英雄人物，树立学生的民族自信心和自豪感；第四章学习配电系统时介绍几个实际工程案例——“短路电流事故”、“2020年美国得州大停电”等，培养学生在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任的意识；第一章学习时介绍我国勘察设计行业的发展沿革以及注册电气工程师执业资格制度，培养学生，树立环境和可持续发展理念及自主学习和终身学习的意识，具有不断学习和适应发展的能力。

（2）教学思想：坚持以学生为中心、以产出为导向、以质量为核心，落实因材施教、精准育人理念。探索“项目式教学””、“讨论教学”等多种教学方法，并利用线上课程平台、慕课以及实物展示等教学手段开展课堂教学，在真实场景中将理论与实物有机结合。同时介绍“土木在线-易筑电气”、“炳华话电气”等优秀的线上论坛或微信公众号给学生，鼓励他们接触学校以外的专家与技术人员，拓展视野。

编写人：阎俏、丁绪东、傅饶、郑学汉

审核人：阎俏

批准人：李成栋

编写日期：2026年07月